ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда и при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за услуга с предмет: ,,Текущ ремонт на електрически инсталации ‘‘

Предметният обхват на поръчката включва услуги по извършване ремонтни дейности на ел. инсталации.

Мястото за изпълнение на поръчката е административната сграда на ТП ,,ДГС Кипилово“ находяща се на адрес: ул. ,,Васил Левски“ №58, с.Кипилово и работилница, находяща се на ул.“Стефан Караджа“ №2, с.Кипилово

Видове ремонтни дейности:

Електро услугите са широк спектър от услуги, свързани с електричеството и електрическите инсталации. Тези услуги могат да включват:

- Инсталация;

- Ремонт;

- Преместване или замяна на електрически контакти;

- Смяна на кабели, крушки, прекъсвачи и др.;

- Смяна/ ремонтни дейности на електрически бойлери, кондиционери, системи за отопление и/или други.

Условия:

Ремонтите и техническото обслужване ще се извършват при настъпване на повреда и/или нарушаване на техническите и експлоатационни характеристики на ел. инсталациите.

Срокове за ремонтните дейности.

1. Извършване на диагностика – не по-късно от 1 ден след получаване на заявка (е-мейл/телефон) от Възложителя.

2. Изпълнение на ремонтните дейности  - не повече от 3 (три) дни.

3. Изпълнение на спешни/неотложни ремонтни дейности – не повече от 1 (един) ден.

Изисквания за качеството.

Резервни части/аксесоари/консумативи, които ще се влагат по време на ремонтните дейности и вложените материали трябва да са нови и неупотребявани, изработени и окачествени, съгласно действащите стандарти, придружени със сертификат за произход и качество и да съответстват на марката и модела на съответната ел. инсталация.